**Запрос ценовых предложений на лекарственные средства  
КГКП "Атырауский областной противотуберкулезный диспансер" Управления здравоохранения Атырауской области объявляет начале проведения закупа способом запроса ценовых предложений (далее – ценовой закуп) по закупкам следующих товаров: Единый лот: ИМН**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Международное непатентованное название** | **Форма выпуска** | **Ед.** **изм** | **Объем закупа** | **Цена** | **Запланиро-ванная сумма (в тенге)** |
| 1 | Респираторы  с клапаном | Класс защиты FFP2 и выше, соответствующий стандарту N 95 и выше, закрывающий нос, рот и подбородок для защиты от проникновения микроскопических частиц ( п пыли, твердых и жидких частиц, бактерий и вирусов) Пластина носового зажима 7,7 см, длина резинки 70±2 см, длина шнура 26±0,5 см. Пластина носового зажима – лента алюминиевая ширина 0,8 см. Шнур странгулятора представляет собой нить резиновую 1\*2 мм (сечение) в хлопчатобумажной оплетке. Мягкий, удобный, низкое сопротивление дыханию. Не содержит латекс. PFE (эффективность фильтрации частиц 0,03 микрон) - 99,4%. Соответствует стандарту: Класс защиты FFP2 *RD* Зарегистрированый как изделие медицинского назначения в Республике Казахстан *Знак R в маркировке -  указание многоразового применения  продукции.* Сопротивление воздушному потоку после запыления при скорости 95л/мин 170Па Респиратор 1 группы защиты по проницаемости микроорганизмами (процент проницаемости равен 0 согласно микробиологических исследований. 100% протективная активность респиратора в отношении вирусов. | шт | 5 600 | 800 | 4 480 000,00 |
|  |  |  |  |  |  | **4 480 000,00** |

КГКП "Атырауский областной противотуберкулезный диспансер" Управления здравоохранения Атырауской области объявляет о начале проведения закупа способом запроса ценовых предложений (далее – ценовой закуп) по закупкам следующих товаров (лекарственных средств):   
Единый лот: ИМН  
Адрес Заказчика: Атырауская область, город Атырау Черная речка, улица 1  
Товар(ы) должны поставляться в аптеку КГКП "Атырауский областной противотуберкулезный диспансер" Управления здравоохранения Атырауской области.  
График поставок: в течении 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания договора;  
Условия поставок на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP;  
Место представления (приема) документов: город Атырау Черная речка, здание КГКП "Атырауский областной противотуберкулезный диспансер" Управления здравоохранения Атырауской области, отдел по государственным закупкам;                                                                                                                                                                                    Дата начала приема заявок: 26 октября 2017 года.  
Окончательный срок подачи ценовых предложений: по 02 ноября 2017 г. в 17.50 ч. включительно;  
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 03 ноября 2017 г., в 11.00 ч., в кабинете Отдела по государственным закупкам КГКП "Атырауский областной противотуберкулезный диспансер" Управления здравоохранения Атырауской области.