**Запрос ценовых предложений на лекарственные средства  
КГКП "Атырауский областной противотуберкулезный диспансер" Управления здравоохранения Атырауской области объявляет начале проведения закупа способом запроса ценовых предложений (далее – ценовой закуп) по закупкам следующих товаров: Единый лот: ИМН**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Международное непатентованное название** | **Форма выпуска** | **Ед.** **изм** | **Объем закупа** | **Цена** | **Запланиро-ванная сумма (в тенге)** |
| 1. | Цоликлон Анти А 10 мл №10 | Эритротест цоликлон анти-А | уп | 2 | 12000,0 | 24000,00 |
| 2 | Цоликлон Анти B 10 мл №10 | Эритротест цоликлон анти-В | уп | 2 | 12000,0 | 24000,00 |
| 3 | Цоликлон Анти АB 5 мл №10 | Эритротест цоликлон анти-АВ | уп | 2 | 12000,0 | 24000,00 |
| 4 | Цоликлон Анти Д  супер 5мл №10 | Эритротест цоликлон анти-Д | уп | 2 | 14750,0 | 29500,00 |
| 5 | Щетка pull Thru Mini для обработки эндоскопа | рабочая длина 2200мм, диаметр канала 1,4-2,6 мм | шт | 60 | 3500,0 | 210000,00 |
| 6 | Щетка pull Thru Mini для обработки эндоскопа | рабочая длина 2200мм, диаметр канала 1,4-1,6-1,8 мм | шт | 60 | 3500,0 | 210000,00 |
| 7 | Медицинская щетка для  обработки рук  одноразовая | Медицинская щетка для  обработки рук  одноразовая | шт | 50 | 3500,0 | 175000,00 |
| 8 | Портативное вакуумное устройство с зарядкой для дренажа плевральной полости | Вакуум аспиратор  «Drentech Vacuum Unit» портативный c (Зарядное устройство, удлинитель зарядного устройства ) | шт | 1 | 650101 | 650101 |
| 9 | Дренажная система однобаночная | Вакуум аспиратор  «Drentech Vacuum Unit» портативный (Дренажная система однобаночная) | шт | 30 | 24601 | 738030 |
| 10 | Фильтр антибактериальный для 10174 | Вакуум аспиратор  «Drentech Vacuum Unit» портативный (Фильтр коннектор) | шт | 10 | 8851 | 88510 |
| 11 | Катетер-троакар 1- ходовой 18 CH, 40 см, "слепой" | Катетер-троакар:  одно ходовой, с наконечником слепой,   размером  18(CH); ( 3,3(мм)); длиной (см)40 | шт | 20 | 7441 | 148820 |
| 12 | Катетер-троакар 1- ходовой 20 CH, 40 см, "слепой" | Катетер-троакар:  одно ходовой, с наконечником слепой,   размером  20 (CH); (4,0 (мм)); длиной (см) 40 | шт | 30 | 7441 | 223230 |
| 13 | Катетер-троакар 1- ходовой 16 CH, 28 см, "острый" | Катетер-троакар: одно ходовой, с наконечником острый,   размером 16(CH);       ( 5,3 (мм)); длиной (см) 28 | шт | 50 | 7441 | 372050 |
| 14 | Катетер-троакар 1- ходовой 20 CH, 40 см, "острый" | Катетер-троакар: одно ходовой, с наконечником острый,   размером  20 (CH);     (  6,6(мм)); длиной (см) 40 | шт | 100 | 7441 | 744100 |
| 15 | Катетер-троакар 1- ходовой 24 CH, 40 см, "острый" | Катетер-троакар: одно ходовой, с наконечником острый,   размером  24 (CH);     (  8,0 (мм)); длиной (см)  40 | шт | 100 | 7441 | 744100 |
| 16 | Катетер торакальный (силиконовый) прямой, №18 | Катетер торакальный, прямой  размер 18ch,  стерильный, (силиконовый) однократного применение | шт | 50 | 6851 | 342550 |
| 17 | Катетер торакальный (силиконовый) прямой, №21 | Катетер торакальный, прямой  размер 21ch,  стерильный, (силиконовый) однократного применение | шт | 50 | 6851 | 342550 |
| 18 | Дренаж круглый спиральный 15CH,110 см | Дренаж круглый спиральный –  стандартный; размеры  15 (CH); 110 см | шт | 10 | 21951 | 219510 |
| 19 | Дренаж круглый спиральный 19CH, 80 см | Дренаж круглый спиральный –  стандартный; размеры  19 (CH); 80см | шт | 10 | 21951 | 219510 |
| 20 | Дренаж круглый спиральный 24 CH, 80 см. | Дренаж круглый спиральный –  стандартный; размеры  24 (CH); 80 см | шт | 10 | 21951 | 219510 |
| 21 | Эндотрахеальные трубки  с манжетой низкого давления  №7.5, 8.5, 9.5, 10.0 | Эндотрахеальные трубки TRO - PULMOFLOW с манжетой низкого давления  №6, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10.0                                                                                (1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом;                                             2. Манжета с низким давлением;                                  3. Катетер длинной 15мм;                                            4. Глазок Мерфи;                                                         5. Трубка для раздувания манжеты;                          6. Пиллот - баллон с клапаном) | шт | 200 | 1726 | 345200 |
| 22 | Зонд питающий, размер 16,18,20FG | Зонд питающий TRO - NUTRICATH, размер 6-24FG (1. Силиконизированная ПВХ трубка с атравматичным дистальным концом, 2. Ренгеноконтрастная полоска, 3. Цветовой коннектор) | шт | 100 | 676 | 67600 |
| 23 | Катетер - баллон Фолея  2х ходовой, размер  16 -18 | Катетер - баллон Фолея TRO - UROCATH 2х ходовой, размер 12, 14, 16 ,18 ,20, 22                           (1. Латексный сердечник покрытый силиконом; 2. Наконечник из нелатона с двумя боковыми отверстиями; 3. Воронка для заполнения) | шт | 100 | 1326 | 132600 |
| 24 | Аспирационный катетер  размер 14FG | Аспирационный катетер TRO - SUCOCATH, размер 6, 8, 10, 12,14, 16 ,18 ,20, 22 ,24FG | шт | 200 | 526 | 105200 |
| 25 | Внутривенные канюли с инъекционным портом, размер 18, 20, 22G | Внутривенные канюли TRO - VENOCATH plus с инъекционным портом, размер 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26,G  (1. Длинная канюля со специальным 3х гранным обратным скосом и защитным колпачком, 2. Трубопровод иглы, 3. Втулка иглы, 4. Воздушный клапан, 5. Аппарат катетера, 6. Крылышки, 7. Инъекционный клапан) | шт | 300 | 591 | 177300 |
| 26 | Контур дыхательный вентиляцонный, взрослый, Ǿ22мм, две линии вдоха и выдоха конфигурируемые, длиной 160 см, Y коннектор с портами, 22М/15F 482001 | Контур дыхательный вентиляцонный, взрослый, Ǿ22мм, две линии вдоха и выдоха конфигурируемые, длиной 160 см, Y коннектор с портами, 22М/15F угловой коннектор с луер портом,  22F/22F коннекторы на линии вдоха и выдоха. | шт | 100 | 7026 | 702600 |
| 27 | Фильтр дыхательного контура, бактериовирусный и тепло-влаго обменным эффектом HME, | Фильтр дыхательного контура, бактериовирусный и тепло-влаго обменным эффектом HME, с портом для  мониторинга газа, стерильный. Эффективность бактериальной фильтрации 99,998%, вирусной фильтрации 99,9998%.Объем мертвого пространства 82 мл. | шт | 200 | 1976 | 395200 |
|  |  |  |  |  |  | **7 674 771,00** |

КГКП "Атырауский областной противотуберкулезный диспансер" Управления здравоохранения Атырауской области объявляет о начале проведения закупа способом запроса ценовых предложений (далее – ценовой закуп) по закупкам следующих товаров (лекарственных средств):   
Единый лот: ИМН  
Адрес Заказчика: Атырауская область, город Атырау Черная речка, улица 1  
Товар(ы) должны поставляться в аптеку КГКП "Атырауский областной противотуберкулезный диспансер" Управления здравоохранения Атырауской области.  
График поставок: в течении 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания договора;  
Условия поставок на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP;  
Место представления (приема) документов: город Атырау Черная речка, здание КГКП "Атырауский областной противотуберкулезный диспансер" Управления здравоохранения Атырауской области, отдел по государственным закупкам;                                                  
Дата начала приема заявок: 27 октября 2017 года.  
Окончательный срок подачи ценовых предложений: по 03 ноября 2017 г. в 17.50 ч. включительно;  
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 06 ноября 2017 г., в 11.00 ч., в кабинете Отдела по государственным закупкам  КГКП "Атырауский областной противотуберкулезный диспансер" Управления здравоохранения Атырауской области.