**Запрос ценовых предложений на изделия медицинского назначения на 2017 год.**

**Запрос ценовых предложений на изделия медицинского назначения для аппарата тораковидеоэндоскопического комплекса Karl Storz
КГКП "Атырауский областной противотуберкулезный диспансер" Управления здравоохранения Атырауской области объявляет начале проведения закупа способом запроса ценовых предложений (далее – ценовой закуп) по закупкам следующих товаров:**

**Единый лот: Изделия медицинского назначения для аппарата тораковидеоэндоскопического комплекса Karl Storz**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Международное непатентованное** **название, краткая характеристика** | **Торговое наименование** | **Форма выпуска** | **Кол-во** | **Цена (тенге)** | **Сумма (тенге)** |
|
| 1 |  Масленка  |  Масленка  | штук |  1 | 18 860,00 | 18 860,00 |
| 2 | Масленка, с маслом для смазки инструментов | Масленка, с маслом для смазки инструментов | Бутылка 50 мл | 3 | 5 330,00 | 15 990,00 |
| 3 |  Ср-во смазки, спец. для кранов |  Ср-во смазки, спец. для кранов | штук | 10 | 2460,00 | 24 600,00 |
| 4 | Ср-во спец. Чист. Для оптических систем, для дистальных и проксимальных линз и волоконнооптических поверхностей эндоскопов | Ср-во спец. Чист. Для оптических систем, для дистальных и проксимальных линз и волоконнооптических поверхностей эндоскопов | Тюбик 5 г. | 5 | 2870,00 | 14350,00 |
| 5 | Ср-во спец. Полирующее Duraglit, для полировки металлических тубусов и инструментов | Ср-во спец. Полирующее Duraglit, для полировки металлических тубусов и инструментов | штук | 4 | 5740,00 | 22 960,00 |
| 6 | Устройство промывное, чистящий пистолет, набор для промывки и просушки инструментов, подключается к стандартному больничному водопроводному или воздушному крану 3\4, с гибким шлангом и помывающими насадками 27660 А-Н и настенным держателем для насадок | Устройство промывное, чистящий пистолет, набор для промывки и просушки инструментов, подключается к стандартному больничному водопроводному или воздушному крану 3\4, с гибким шлангом и помывающими насадками 27660 А-Н и настенным держателем для насадок | штук | 2 | 240670,00 |  481 340,00 |
| 7 | Щипцы, с резиновыми браншами, для инструментов | Щипцы, с резиновыми браншами, для инструментов | штук | 2 | 48380,00 | 96760,00 |
| 8 | Шомпол, для ваты, рабочая длина 50 см | Шомпол, для ваты, рабочая длина 50 см | штук | 1 | 10660,00 | 10660,00 |
| 9 | Щетка, чистящая, длина 50 см, внешний диаметр 11мм | Щетка, чистящая, длина 50 см, внешний диаметр 11мм | штук | 5 | 3690,00 | 18450,00 |
| 10 | Щетка, чистящая, длина 50 см, внешний диаметр 7мм | Щетка, чистящая, длина 50 см, внешний диаметр 7мм | штук | 5 | 3690,00 | 18450,00 |
| 11 | Щетка, чистящая, длина 50 см, внешний диаметр 2.5 мм | Щетка, чистящая, длина 50 см, внешний диаметр 2.5 мм | штук | 5 | 3690,00 | 18450,00 |
| 12 | Щетка, чистящая, для трубок лапароинструмента Clicxk-line, рабочая длина 50 см, диаметр 2.5 мм | Щетка, чистящая, для трубок лапароинструмента Clicxk-line, рабочая длина 50 см, диаметр 2.5 мм | штук | 1 | 3690,00 | 3690,00 |
| 13 | Щетка, чистящая для острых браншей | Щетка, чистящая для острых браншей | штук | 1 | 4920,00 | 4920,00 |
| 14 | Адаптер, для ручной или механической чистки инструментов без отверстия для промывания диаметром от 5 до 8 мм | Адаптер, для ручной или механической чистки инструментов без отверстия для промывания диаметром от 5 до 8 мм | штук | 1 | 18860,00 | 18860,00 |
| 15 | Контейнер, для замачивания фиброскопов и инструментов. Наружные размеры (Ш х Г х В): 740 х 220 х 132 мм. Состоит из: 1. Пластмассовая ванна2. Перфорированная вставка3. Крышка | Контейнер, для замачивания фиброскопов и инструментов. Наружные размеры (Ш х Г х В): 740 х 220 х 132 мм. Состоит из: 1. Пластмассовая ванна2. Перфорированная вставка3. Крышка | штук | 2 | 174660,00 | 349320,00 |
| 16 | Контейнер, для стерилизации и стерильного хранения с Microstop, 600 x 300 x 210 мм, состоит из: 39753AB2 Емкость контейнера, 39755AA2 Крышка контейнера 39760A2 Антимикробный диск (MicroStop) Внутренние размеры, мм (ш x г x в) 548 x 267 x 186 | Контейнер, для стерилизации и стерильного хранения с Microstop, 600 x 300 x 210 мм, состоит из: 39753AB2 Емкость контейнера, 39755AA2 Крышка контейнера 39760A2 Антимикробный диск (MicroStop) Внутренние размеры, мм (ш x г x в) 548 x 267 x 186 | штук | 1 | 751 120,00 | 751 120,00 |
| 17 | Щетка, чистящая, круглая, гибкая наружный ø 3,0 мм, для инструментальных каналов ø 1,8 -2,6 мм, длина 180 см | Щетка, чистящая, круглая, гибкая наружный ø 3,0 мм, для инструментальных каналов ø 1,8 -2,6 мм, длина 180 см | штук | 5 | 41 000,00 | 205 000,00 |
| 18 | Щетка, чистящая, круглая гибкая наружный ø 5,0 мм, для инструментальных каналов ø 2,2 -4,6 мм, длина 230 см | Щетка, чистящая, круглая гибкая наружный ø 5,0 мм, для инструментальных каналов ø 2,2 -4,6 мм, длина 230 см | штук | 5 | 41 000,00 | 205 000,00 |
| 19 | Щетка, чистящая, круглая, гибкая наружный ø 5,0 мм, для инструментальных каналов ø 2,2 -4,6 мм, длина 270 см | Щетка, чистящая, круглая, гибкая наружный ø 5,0 мм, для инструментальных каналов ø 2,2 -4,6 мм, длина 270 см | штук | 5 | 22 960,00 | 114 800,00 |
| **ИТОГО:** |  |  |  |  | **2 393 580,00** |

КГКП "Атырауский областной противотуберкулезный диспансер" Управления здравоохранения Атырауской области объявляет о начале проведения закупа способом запроса ценовых предложений (далее – ценовой закуп) по закупкам следующих товаров (на изделия медицинского назначениядля аппарата тораковидеоэндоскопического комплекса Karl Storz):
Единый лот: на изделия медицинского назначениядля аппарата тораковидеоэндоскопического комплекса Karl Storz

Адрес Заказчика: Атырауская область, город Атырау Черная речка, улица 1
Товар(ы) должны поставляться в аптеку КГКП "Атырауский областной противотуберкулезный диспансер" Управления здравоохранения Атырауской области.
График поставок: до 10 декабря 2017 года;
Условия поставок на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP;
Место представления (приема) документов: город Атырау Черная речка, здание КГКП "Атырауский областной противотуберкулезный диспансер" Управления здравоохранения Атырауской области, отдел по государственным закупкам;
Окончательный срок подачи ценовых предложений: по 27 октября 2017 г. в 17.50 ч. включительно;
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 30 октября 2017 г., в 11.00 ч., в кабинете Отдела по государственным закупкам КГКП "Атырауский областной противотуберкулезный диспансер" Управления здравоохранения Атырауской области.